- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

- RECAMBIO DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN URBANA OESTE DEL GRAN MENDOZA

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º  -  OBJETO

El presente pliego establece las Condiciones Particulares aplicables a la Licitación Pública para el recambio  de artefactos existentes de menor eficiencia por luminarias de tecnología LED y el servicio de mantenimiento del Alumbrado Público  de la Interconexión Urbana Oeste del Gran Mendoza, integrado por las  rutas provinciales N°82, Corredor del Oeste y Av. Boulogne Sur Mer,  en los  Departamentos de Las Heras,  Capital, Godoy Cruz y Luján,   en el marco del PLAN DE ALUMBRADO EFICIENTE del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con fondos del Estado Nacional y de la Dirección Provincial de Vialidad, mediante la contratación de los siguientes rubros:

RUBRO I: Provisión de luminarias de tecnología Led,  dentro del plazo de 30 días contados a partir de la adjudicación, según el Reglamento del PLAN DE ALUMBRADO EFICIENTE, Resolución N°84/2017 del MEyM de la Nación,   por el cual se financiará el 70  % de las luminarias de  esta licitación,  quedando el financiamiento del 30 % restante a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.

RUBRO II: Instalación de las luminarias adquiridas al adjudicatario del Rubro I,  reemplazando los artefactos existentes en los soportes correspondientes,  conforme al Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

RUBRO III: Provisión del servicio de atención y mantenimiento de las luminarias de alumbrado público instaladas a partir de la ejecución del Rubro I, para mantener las condiciones de operación logradas, durante los 24 meses siguientes

Los Oferentes podrán presentar ofertas en los tres  Rubros de esta licitación; o  solamente en el Rubro I;  o  solamente en los Rubros II y III, teniendo en cuanta que la adjudicación del Rubro I es independiente de la adjudicación de los Rubros II y III, que se adjudicarán a un solo proponente.

ARTICULO 2° - DURACION Y VIGENCIA DE LA CONTRATACION

El plazo para la ejecución del Rubro I, a partir de la notificación de la adjudicación,  es de 30 días corridos. El plazo del Rubro II para la instalación de las luminarias adquiridas al adjudicatario del Rubro I es de 30 días corridos,  contados partir de los 30 días siguientes a la notificación de la adjudicación y  el plazo para la prestación de los servicios incluidos en el Rubro III será de veinticuatro  (24) meses a partir de la instalación de las luminarias.

Vencido el plazo inicial del servicio de atención y mantenimiento del Rubro III, el mismo  podrá ser prorrogado hasta un plazo máximo de dos años. En cualquier caso, y hasta el vencimiento del plazo respectivo, las condiciones y estipulaciones contractuales continuarán rigiendo.

Ampliación de servicios: La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho de ejercer la facultad que le otorga el Artículo Nº 45 del Decreto Nº 7061/67. En este último caso la Dirección Provincial de Vialidad deberá dictar la Resolución correspondiente y notificará al contratista con una antelación no menor a quince (15) días corridos y anteriores a la fecha de vencimiento del contrato. La notificación se realizará en forma fehaciente y el contratista deberá comparecer a suscribir el instrumento en que conste la ampliación del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles de ser requerida su presencia bajo apercibimiento de aplicársele una multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto del depósito de garantía.

La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho de incrementar o disminuir  hasta un veinte (20%) los servicios contratados, independientemente de lo establecido en el párrafo anterior. Esta circunstancia se notificará fehacientemente con no menos de siete (7) días corridos de anticipación.

El monto a pagar por la Dirección Provincial de Vialidad será proporcional a la variación producida, liquidándose a los mismos precios unitarios del contrato original.

ARTICULO 3° -  CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

La   documentación está integrada por lo siguiente: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones  Técnicas, Formulario Oficial de Propuesta y Anexos. También formarán parte de esta documentación las aclaraciones y respuestas efectuadas.

## ARTÍCULO 4° – SISTEMA DE LICITACIÓN – FORMALIDADES DE LA OFERTA

El RUBRO I y los RUBROS II y III  de esta licitación  se realizarán mediante el sistema de doble sobre, con apertura diferida el día y hora que se establece en el llamado.

ARTÍCULO  5° - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La garantía de Mantenimiento de oferta de los Rubros que se incluyan en la misma.   será del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial  de cada uno de ellos. En caso de optarse por dinero efectivo y títulos o valores, los mismos deberán ser previamente depositados en la Tesorería de la Dirección Provincial de Vialidad   y se adjuntará a la propuesta la correspondiente Boleta de Ingresos, como constancia

Podrá constituirse mediante cualquiera de las formas indicadas en el Artículo 20° de este Pliego.

ARTICULO 6° -  RUBRO I – CANTIDAD,  DESCRIPCION DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED, PRECIOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO OFICIAL

RUBRO I: Provisión de luminarias de tecnología Led según el Reglamento del PLAN DE ALUMBRADO EFICIENTE, Resolución N°84/2017 del MEyM de la Nación.

La UNIDAD EJECUTORA del Programa de Alumbrado Eficiente de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, (SSAyEE) ha establecido los requerimientos técnicos, la cantidad  y el precio de referencia para la adquisición de luminarias para el recambio del cual surge el siguiente Presupuesto oficial del Rubro I:

En caso  que el valor de compra que surja del proceso licitatorio para la adquisición de luminarias sea menor al valor de referencia, la Dirección Provincial de Vialidad podrá adquirir un total de luminarias equivalente al total del monto convenido con el Programa y en correspondencia con el proyecto. En caso que dicho valor de compra resulte superior,  la DPV podrá ajustar la cantidad de luminarias de manera que el monto total no supere el Presupuesto Oficial.

ARTÍCULO 7° -  RUBRO I: PROVISION DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED

Se deberá cotizar  en pesos con IVA incluido, el precio unitario y monto  total  de provisión de luminarias de tecnología led en depósitos de la Dirección Provincial de Vialidad de acuerdo a las especificaciones indicadas en el PET.

ARTÍCULO 8º - PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS LUMINARIAS

El plazo de entrega se establece en 30 días máximo, contados a partir de la notificación de la adjudicación del RUBRO I. Podrán realizarse entregas parciales anticipadas.

Todos los artefactos de iluminación  deberán entregarse  en el lugar que disponga  la Dirección Provincial de Vialidad, debidamente embalados para su almacenaje y transporte a fin de preservar el correcto resguardo de los mismos.

ARTÍCULO 9º - FORMA DE PAGO DEL RUBRO I

Una vez adjudicado el Rubro I y emitida la Orden de Compra correspondiente las luminarias se pagarán de la siguiente forma:

a) Dentro de los 10 días de la adjudicación; .50 % del Monto de la Orden de Compra  en concepto de anticipo.

b) El restante 50 % se pagará dentro de los 30 días de la certificación por parte de la Dirección Provincial de Vialidad de la instalación de las luminarias adquiridas de acuerdo a los criterios y el procedimiento establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 10º - OFERTAS DEL RUBRO I

13.1 - Formas.

Las Ofertas serán presentadas en original y  una  copia que deberán estar firmadas

por el Oferente y el Representante Técnico.

Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio

expedido por autoridad competente o en copia certificada por autoridad judicial o notarial. Si dichas autoridades fuesen de extraña jurisdicción deberá constar la legalización pertinente. Los documentos expedidos o certificados por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina a través de sus delegaciones consulares en el país de origen. Los documentos originarios en países signatarios de la Convención de la Haya sobre legalización de instrumentos públicos, podrán ser legalizados según dicho convenio (“Apostilla”), sin ninguna otra formalidad.

La oferta y toda la documentación que el Oferente presente, así como toda consulta o

presentación que éste realice, deberán estar mecanografiados y redactados en idioma

español, salvándose toda testadura, enmienda o palabra interlineada.

La información y documentación presentada revestirá el carácter de declaración jurada

y el Oferente deberá permitir su verificación en cualquier momento.

No deberán incluirse en la oferta folletos, catálogos o textos que no resulten relevantes

a los efectos de su evaluación.

La oferta deberá estar firmada en todas sus hojas por su representante y/o apoderado

debidamente acreditado y el Representante Técnico.

En caso de discrepancias entre el original y la copia presentada se tomará por válida

la información presentada en la oferta señalada como original.

13.2 . Oferentes.

Podrán participar en la presente licitación las personas físicas y/o jurídicas, regularmente constituidas, que gocen de autonomía legal y financiera, y cumplan con las exigencias previstas por las leyes y reglamentaciones vigentes.

Las personas jurídicas deberán acompañar constancia de hallarse inscripto su contrato constitutivo y las modificaciones en el mismo en el Registro Publico de Comercio, o entidad que, en el país de origen de la sociedad extranjera, cumpla la función de registro de los actos vinculados con las sociedades comerciales.

Podrán también adoptar la forma de Unión Transitoria (UT), u otro tipo de agrupación de empresas conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que adjuntando a la oferta el proyecto del instrumento a suscribir en caso de resultar adjudicatarias, rigiéndose en tal caso por las disposiciones respectivas. En todos los casos, ese agrupamiento deberá estar integrado por personas jurídicas, y la documentación suscripta por los representantes de las mismas, con copia certificada de los instrumentos societarios que autorizan la conformación de la misma.

Todas las personas presentadas conjuntamente, por su sola presentación, quedarán solidariamente obligadas al cumplimiento de las obligaciones emergentes, siendo solidariamente responsables de su accionar y debiendo unificar su representación al

momento de la presentación.

ARTICULO 11º - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS RUBRO I

Las propuestas del RUBRO I contendrán lo siguiente:

11.1 - Sobre Nº 1

El Sobre Nº 1 contendrá, en hojas originales, foliadas y firmadas por el Oferente y el Representante Técnico, la siguiente documentación:

- Garantía de la Oferta

- Un ejemplar completo de los Pliegos de la Licitación, debidamente foliados y firmadas cada una de sus hojas por el Oferente y el Representante Técnico propuesto y el recibo que acredite haber efectuado la compra del pliego.

- Antecedentes del Oferente

Nómina y características de las principales contratos de provisión de luminarias del tipo o similares a los licitados

- Referencias del Representante Técnico

- Currículum del Representante Técnico propuesto por el oferente y número de inscripción en el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Mendoza.

- Declaraciones  juradas

Declaraciones juradas firmadas por el Oferente:

- Declaración jurada que exprese que para cualquier cuestión judicial que se suscite con motivo de la presente licitación, su adjudicación y ejecución del contrato, se somete a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de Licitación se creare. Previo a la interposición de la demanda judicial, el concesionario está obligado a formular reclamación administrativa previa.

- Declaración jurada en la cual conste que el oferente ha tomado conocimiento de las circulares (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

- Declaración jurada de que no adeuda a la fecha de la apertura suma alguna en concepto de aportes o contribuciones, siendo el oferente el responsable de la exactitud de dicha declaración.

- Fijación de domicilio

Deberá fijar domicilio especial dentro de la Provincia de Mendoza a los efectos de la licitación y eventual contrato.

- Balance

Balance del último ejercicio, firmado por Contador Público Nacional y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o copia autenticada del mismo.

- Contrato Social

Si el Oferente fuese una Sociedad legalmente conformada adjuntará una copia autenticada del Contrato Social y del instrumento que acredite la representación que se invoca.  Por otra parte si se trata de una unión transitoria de empresas deberá  acompañar el instrumento público que lo avale y en  caso de resultar adjudicatario deberá acompañar el  contrato  de constitución debidamente inscripto a la fecha de perfeccionado el contrato  de obra, cuyo objeto expreso será específico realizar el servicio objeto de esta licitación  y deberá contener la manifestación expresa de  la totalidad  de los integrantes de la unión transitoria de empresas de asumir responsabilidad solidaria.

- Comprobantes de Inscripción

Fotocopias de las inscripciones en:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, según corresponda.

Constancia  de  inscripción en AFIP

- Documentación Técnica de las Luminarias

El oferente deberá presentar toda la documentación toda la documentación y requisitos especificados en el pliego de Especificaciones Técnicas.

12.2 - Sobre Nº 2

El sobre N° 2 contendrá por duplicado, en hojas foliadas y firmadas por el oferente y el Representante Técnico, la siguiente documentación:

Formulario de Oferta Rubro I

Un  sobre cerrado que contenga el Formulario Oficial de la Oferta, en duplicado, debidamente firmadas por el Oferente

## ARTÍCULO 13º – PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS DEL RUBRO I

Las propuestas serán entregadas en la Dirección Provincial de Vialidad, en la fecha y hasta la hora fijada en el llamado a licitación. Si el día fijado no fuera laborable o hábil por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas tardíamente presentadas no serán consideradas y se devolverán a sus presentantes sin abrir. Las presentaciones no podrán ser remitidas por medios postales, ni por otro procedimiento que no sea en mano. El funcionario actuante otorgará constancia de la recepción de las ofertas.

Las ofertas serán abiertas en acto público con la presencia de los funcionarios intervinientes.

Los oferentes responderán por la seriedad de las propuestas, la fidelidad de los datos, referencias consignadas y autenticidad de la documentación acompañada. El falseamiento de datos determinará la inmediata exclusión del oferente, con pérdida de la garantía constituida. Si la falsedad se advirtiera con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal para dejar sin efecto la misma, o rescindir el contrato por causa imputable al oferente, según corresponda, con pérdida de la garantía constituida y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales derivadas del hecho.

La concurrencia de un solo oferente no será obstáculo para la prosecución de la Licitación, si a juicio de la Comisión de Calificación y Pre adjudicación el mismo reúne las condiciones requeridas para la adjudicación de la oferta.

## ARTICULO 14° – APERTURA DE LOS SOBRES N° 1 del RUBRO I

El día y a la hora fijados para la apertura de la Licitación, un funcionario designado a tal fin, procederá a abrir los Sobres Nº 1, en presencia de los interesados que concurran al acto y del público en general.

Se anunciará la cantidad de ofertas recibidas y el contenido de cada una de ellas.

Los Sobres Nº 2 del RUBRO I de todas las Ofertas recibidas, serán colocados en un sobre o saco, el que será cerrado y firmado por el funcionario de la Dirección  y por los asistentes que deseen hacerlo.

El sobre conteniendo los Sobres Nº 2 del RUBRO I quedará depositado en la Dirección, hasta el día que se establezca su apertura.

Las observaciones al acto de apertura únicamente podrán ser formuladas por representantes legales de los oferentes con poder suficiente, quienes a su vez deberán necesariamente firmar el acta, sin cuyo requisito se tendrán por no formuladas. Las mismas deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos y documentos relacionados al acto. Se presentarán en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas, con excepción de las preguntas que considere conveniente formular quien presida el acto, para aclarar debidamente el asunto promovido.

Del resultado del acto se labrará acta donde se dejará constancia del nombre de cada oferente, del número que corresponde a cada oferta, documentación presentada y contenido en el  Sobre N° 1 del RUBRO I.

Asimismo se consignarán en forma sintética las observaciones que formulen los oferentes acerca de la regularidad del acto. Esta acta será rubricada por el funcionario que presida y por los oferentes presentes en el acto que así lo quisiesen.

ARTÍCULO 15º - RECHAZO DE LAS PROPUESTAS DEL RUBRO I

Las propuestas no serán admitidas y por lo tanto devuelto en el acto el sobre Nº 2 – RUBRO I  sin abrir cuando se hubiera omitido:

1) Los requisitos exigidos por el Artículo 11º inciso 1: a) y b)

2) La falta de presentación de las muestras de luminarias indicadas en el Artículo 5° del Pliego de Especificaciones Técnicas

3) El Sobre Nº 2 - RUBRO I

Los restantes recaudos a observar en las propuestas, deberán ser cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la clausura del acto licitatorio o de requerida la subsanación del defecto formal por parte de la Dirección Provincial de Vialidad licitante. La no cumplimentación en término dará lugar al rechazo de las ofertas y el proponente perderá la garantía.

## ARTICULO 16° – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

La documentación y  antecedentes contenidos en las ofertas serán analizados por la Comisión de Calificación y Pre adjudicación, que estudiará, en primer término,  el  Sobre N° 1 RUBRO I luego de su apertura para dictaminar sobre la admisibilidad de las ofertas, que consistirá en comprobar que la documentación e información requeridas hayan sido presentados en la forma exigida, estén completos y no presenten defectos de forma o sustancia que, a criterio de la Comisión, invaliden la oferta.

Para la calificación técnica de las ofertas la Comisión requerirá previamente el Dictamen Técnico del Laboratorio de Luminotecnia que contrate la Dirección Provincial de Vialidad para analizar las muestras de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 5° donde se verifique el cumplimiento del requisito fotométrico excluyente indicado en el Artículo 3° del PET.

Las ofertas que no verifiquen dicho requisito serán descalificadas y no se les abrirá el Sobre N° 2 – RUBRO I.

El incumplimiento del deber de informar complementariamente, por parte de algún oferente, faculta para desestimar la oferta.

ARTICULO 17°  - APERTURA DE LOS SOBRES Nº 2 – RUBRO I

El día y hora fijados para la apertura de los Sobres Nº 2, un funcionario designado a tal efecto, procederá en acto público, a abrir los sobres de los proponentes que resultaren precalificados, dando lectura a los montos cotizados.

Seguidamente las actuaciones serán remitidas a la Comisión para el análisis y evaluación de la pre adjudicación de ofertas.

ARTICULO 18° - INFORME DE PREADJUDICACION DEL RUBRO I

La Comisión  elaborará un Informe de Pre-adjudicación que la Administración elevará a la Unidad Ejecutora del Plan de Alumbrado Eficiente para la firma del Convenio correspondiente con la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de la Nación

### ARTICULO 19°  - ADJUDICACION DEL RUBRO I

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Dirección Provincial de Vialidad  dictará el instrumento legal que apruebe el acto licitatorio del RUBRO I y adjudicará dicho rubro al oferente  cuya oferta resulte como la más conveniente a los intereses del organismo licitante y que cuente con la aprobación de la Unidad Ejecutora del PLAE.

La Dirección Provincial de Vialidad podrá también, si lo estimase conveniente, rechazar todas las ofertas sin que esto otorgue derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados.

Igualmente, si el acto de licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran violado, por parte de los funcionarios, las disposiciones establecidas en este Pliego, la autoridad podrá declarar nula la Licitación, devolviendo los respectivos depósitos de garantía de oferta.

La circunstancia de recibirse una sola oferta no impide ni obliga  adjudicar.

ARTICULO 20º - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL RUBRO I´

Previo a la entrega de la Orden de Compra del Rubro I, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato, por el 10% del monto contractual, mediante alguna de las siguientes formas:

- Dinero efectivo

- Títulos o valores según su valor nominal emitidos por la Nación o la Provincia, incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autárquicas

- Fianza bancaria Si la institución bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberá someterse en forma expresa a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta Provincia.

- Prenda con registro y/o  hipoteca en primer grado

- Seguros de caución suscriptos por los responsables o por quienes actúen con poderes suficientes y deberán presentarse juntamente con la propuesta. Las pólizas de seguros de caución deberán cumplimentar los requisitos previstos por el Decreto 1322 del 5/4/72 y demás normas que rigen la materia

ARTÍCULO 21º.- PENALIDADES Y MULTAS:PARA EL RUBRO I

En el caso que el Proveedor no diera cumplimiento con el plazo de entrega establecido en este Pliego  se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto, en forma acumulativa, por cada semana o fracción de tres días de atraso, hasta un máximo del diez por ciento (10 %) del total correspondiente.

Si por efecto de la aplicación de multas por atraso en el plazo de entrega se alcanzara

un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del importe total de la Orden de Compra, la Dirección Provincial de Vialidad queda facultada para comunicar la rescisión de la Orden de Compra, según artículo siguiente.

ARTÍCULO 22º - RESCISIÓN DE  LA CONTRATACION DEL RUBRO I

La Dirección Provincial de Vialidad podrá, a su solo juicio, rescindir el Contrato o la Orden de Compra y ejecutar la/s garantía/s e iniciar acciones judiciales cuando el monto de la multa por mora en el plazo de entrega, alcance el 10% del total de la Orden de Compra.

La rescisión de la Orden de Compra será precedida por comunicación fehaciente al

PROVEEDOR, intimándolo para que regularice su situación a satisfacción de la Dirección Provincial de Vialidad.

Hecho efectivo el apercibimiento, se comunicará la rescisión de la Orden de Compra al

PROVEEDOR por telegrama colacionado y/o carta documento

##### ARTICULO 23º  - DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE LA OFERTA DEL RUBROI I

Los depósitos de garantía de la oferta de los proponentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos una vez resuelta la adjudicación.

Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de oferta, éstas fueran retiradas, el oferente perderá el depósito de garantía de oferta.

ARTICULO 24º - OFERTAS PARA EL RUBRO II y RUBRO III

Los Oferentes podrán presentar ofertas en los tres  Rubros de esta licitación; o  solamente en el Rubro I;  o  solamente en los Rubros II y III, teniendo en cuanta que la adjudicación del Rubro I es independiente de la adjudicación de los Rubros II y III, que se adjudicarán a un solo proponente

El procedimiento licitatorio de los RUBROS II y III se regirá de acuerdo a las condiciones que se establecen en los siguientes  Artículos

ARTICULO 25° - FORMULARIOS OFICIALES DE OFERTA RUBROS II Y III

RUBRO II: INSTALACION DE LAS LUMINARIAS ADQUIRIDAS POR EL RUBRO I REEMPLAZANDO LOS ARTEFACTOS EXISTENTES EN LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES.

Los oferentes deberán cotizar el Rubro II   indicando precio unitario y monto total cumpliendo todas las especificaciones técnicas indicadas en el PET.

RUBRO III: SERVICIO DE ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS INSTALADAS.

ARTICULO 26° - MONTO TOTAL DE LA OFERTA RUBROS II Y III

ARTICULO 27° - PRESUPUESTO OFICIAL DE LOS  RUBROS II y III

El Presupuesto Oficial del Rubro II es el siguiente:

El Presupuesto Oficial del Rubro III es el siguiente

ARTÍCULO 28º - GARANTIA DE OFERTA DE LOS RUBROS II y III

La garantía de oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial de los Rubros que correspondan.  En caso de optarse por dinero efectivo y títulos o valores, los mismos deberán ser previamente depositados en la Tesorería de la Municipalidad de (Departamento) y se adjuntará a la propuesta la correspondiente Boleta de Ingresos, como constancia

ARTICULO 29º - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS PARA LOS RUBROS II y III

Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano, sin enmiendas, raspaduras, entre líneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el Oferente exclusivo responsable de los errores que cometiera en la misma. La cotización se efectuará totalmente en Pesos.

Las propuestas contendrán lo siguiente:

29.1 - Sobre Nº 1 – RUBROS II y III

El Sobre Nº 1 . RUBROS II y III,  contendrá, en hojas originales, foliadas y firmadas por el Oferente y el Representante Técnico, la siguiente documentación:

- Garantía de la Oferta

- Pliego de condiciones y  recibo

Un ejemplar completo de los Pliegos de la Licitación, debidamente foliados y firmadas cada una de sus hojas por el Oferente y el Representante Técnico propuesto y el recibo que acredite haber efectuado la compra del pliego.

- Antecedentes

c.1)  Antecedentes de Obras y Servicios

Se deberá presentar la nómina y características de las principales contratos de prestación de servicios de mantenimiento de alumbrado público similares a los licitados  como contratista con representación técnica, debiendo el oferente adjuntar certificado de cumplimiento del servicio emanado del comitente, detallando:

  - Servicio

  - Comitente

  - Monto del contrato y fecha básica

  - Plazo

  - Cantidad de luminarias mantenidas

c.2) Recursos disponibles. - Capacidad económica, equipos y stock de materiales

Se deberá detallar los recursos empresariales, humanos, tecnológicos y de capital para la prestación del servicio con  los que cuenta el oferente  para  realizar los trabajos requeridos.

Además de la documentación patrimonial y contable del oferente y del listado de equipos propios, deberá presentarse  el stock de materiales propio del oferente que se requiere para la prestación del servicio. Tanto los equipos como los materiales serán verificados por el licitante como parte del análisis y estudios de las Ofertas antes de la Adjudicación.

c.3) Prestación actual de obras y servicios de alumbrado público

Prestación actual de servicios  de características generales y envergadura similares  al solicitado en esta licitación

c.4) Personal en relación de dependencia con más de un año de experiencia en la realización de tareas de mantenimiento de alumbrado público y la nómina completa de personal con residencia en la Provincia de Mendoza.

- Referencias del Representante Técnico

Curriculum del Representante Técnico propuesto por el oferente y número de inscripción en el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Mendoza.

- Declaraciones  juradas firmadas por el Oferente

- Declaración jurada que exprese que para cualquier cuestión judicial que se suscite con motivo de la presente licitación, su adjudicación y ejecución del contrato, se somete a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de Licitación se creare. Previo a la interposición de la demanda judicial, el concesionario está obligado a formular reclamación administrativa previa.

- Declaración jurada en la cual conste que el oferente ha tomado conocimiento de las circulares (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

- Declaración jurada de que el oferente conoce el lugar y las condiciones en las que deberá prestar el servicio.

- Declaración jurada de que no adeuda a la fecha de la apertura suma alguna en concepto de aportes o contribuciones, siendo el oferente el responsable de la exactitud de dicha declaración.

- Fijación de domicilio

Deberá fijar domicilio especial dentro del Gran Mendoza a los efectos de la licitación y eventual contrato.

- Balance

Balance del último ejercicio, firmado por Contador Público Nacional y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  Su índice de liquidez (activo/pasivo) debe ser igual o mayor a 1 y su índice de Solvencia (activo total/pasivo total) debe ser igual o mayor a 1

- Contrato Social

Si el Oferente fuese una Sociedad legalmente conformada adjuntará una copia autenticada del Contrato Social y del instrumento que acredite la representación que se invoca.  Por otra parte si se trata de una unión transitoria de empresas deberán acompañar el instrumento público que lo avale y en  caso de resultar adjudicatario deberá acompañar el  contrato  de constitución debidamente inscripto a la fecha de perfeccionado el contrato  de obra, cuyo objeto expreso será específico realizar el servicio objeto de esta licitación  y deberá contener la manifestación expresa de  la totalidad  de los integrantes de la unión transitoria de empresas de asumir responsabilidad solidaria.

- Comprobantes de Inscripción

Fotocopias de las inscripciones en:

  - Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, según corresponda.

  - Constancia  de  inscripción en AFIP

  - Constancia de inscripción (Certificado del Empleador) en el Instituto de Estadística y Registro  de la Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.).

j)   Propuesta Técnica

El oferente deberá presentar una Propuesta Técnica completa con toda la documentación y requisitos especificados en el pliego de Especificaciones Técnicas.

k)  Nómina de equipos

Nómina completa de los equipos que se emplearán para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a la modalidad de trabajo que proponga el oferente, con indicación de marca, antigüedad, características, número de motor y chasis, rendimiento y ubicación actual de los mismos que utilizará para la prestación del servicio de atención y mantenimiento del sistema de alumbrado público. Como mínimo se exigen dos  camiones equipados con hidroelevadores.

l)   Organigrama

Organización funcional del plantel completo propuesto para la realización de las tareas; mencionando, para cada cargo o función, el nivel de capacitación o título del personal.

La Dirección Provincial de Vialidad podrá requerir la ampliación de  la  información suministrada o cualquier otra que necesite para el mejor estudio  de las propuestas.  El Oferente deberá contestar la información solicitada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha en que se la notifique. Vencido el mismo sin que el Proponente cumpla el requerimiento, se considerará como una retractación tácita del Proponente y en consecuencia dará lugar al rechazo de la oferta y el Oferente perderá la garantía.

m) Sellado

Cumplimiento de la tasa de actuación administrativa, según lo establece Dirección

Provincial de Vialidad

29.2 - Sobre Nº 2 – RUBROS II y III.

El sobre N° 2- RUBROS II y III contendrá por duplicado, en hojas foliadas y firmadas por el oferente y el Representante Técnico, la siguiente documentación:

  - Formulario de Oferta RUBRO II y Formulario de Oferta RUBRO III

Un  sobre cerrado que contenga Formulario de Oferta RUBRO II y Formulario de Oferta RUBRO III, en duplicado, debidamente firmadas por el Oferente,  guardando las formas e instrucciones establecidas en los Artículo 25º y 26° del presente PCP.

  - Análisis de precios

Análisis de precios detallado de los elementos considerados para determinar el monto de la oferta.

No se considerarán las Ofertas que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entre líneas que no hubieran sido salvadas al pie de las mismas, antes de la presentación.

### ARTICULO 30° - FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS PARA LOS RUBROS II y III

La presentación de la oferta para  los Rubros II y III se hará en original en dos (2) sobres cerrados,  identificados como Sobre Nº 1 RUBROS II y III y Sobre Nº 2.- RUBROS II y III.

Estos sobres serán colocados dentro de otro sobre o paquete cerrado, sin ninguna inscripción que identifique al oferente y llevará como única leyenda la siguiente: Dirección Provincial de Vialidad, número del expediente de licitación,  “LICITACIÓN PARA EL RECAMBIO A TECNOLOGIA LED Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA INTERCONEXION URBABA  OESTE DEL GRAN MENDOZA”

Cuando  la  propuesta contenga alternativas,  las mismas serán consideradas como alternativas adicionales que complementan la Propuesta básica y por lo tanto deben sumarse a ella en caso de ser aceptadas y adjudicadas. Para ellas deberá acompañarse la documentación que corresponda, en un sobre separado, con iguales inscripciones que el anterior, pero con el agregado del término “ALTERNATIVAS ADICIONALES”.

ARTÍCULO 31° - RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serán admitidas y por lo tanto devuelto en el acto el sobre Nº 2 sin abrir cuando se hubiera omitido:

1) Los requisitos exigidos por el Artículo 29º inciso 1: a), b), c) y e)

2) El Sobre Nº 2 – RUBROS II y III. con los Formularios Oficiales de Oferta indicado en el Art.29 .2 a)

Serán devueltos, aún abiertos, los sobres Nº 2 – SOBRES II y III, sin lectura de los mismos cuando se constatare:

3) Raspaduras, enmiendas o interlineaciones esenciales en los Formularios Oficiales de las propuestas sin hallarse debidamente salvadas mediante la firma del Proponente.

4) La  falta  de  firma  del  Proponente  en  cada  una de las  hojas de los  Formularios Oficiales de la Propuesta

5) Apartamiento de la oferta respecto de las condiciones y especificaciones técnicas detalladas en el pliego respectivo.

Después del acto de apertura, las propuestas no serán admitidas si se constatare:

Los restantes recaudos a observar en las propuestas, deberán ser cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la clausura del acto licitatorio o de requerida la subsanación del defecto formal por parte de la Dirección Provincial de Vialidad licitante. La no cumplimentación en término dará lugar al rechazo de las ofertas y el proponente perderá la garantía.

## ARTÍCULO 32º – PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Las propuestas serán entregadas en la Dirección Provincial de Vialidad, en la fecha y hasta la hora fijada en el llamado a licitación. Si el día fijado no fuera laborable o hábil por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas tardíamente presentadas no serán consideradas y se devolverán a sus presentantes sin abrir. Las presentaciones no podrán ser remitidas por medios postales, ni por otro procedimiento que no sea en mano. El funcionario actuante otorgará constancia de la recepción de las ofertas.

Las ofertas serán abiertas en acto público con la presencia de los funcionarios intervinientes.

Los oferentes responderán por la seriedad de las propuestas, la fidelidad de los datos, referencias consignadas y autenticidad de la documentación acompañada. El falseamiento de datos determinará la inmediata exclusión del oferente, con pérdida de la garantía constituida. Si la falsedad se advirtiera con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal para dejar sin efecto la misma, o rescindir el contrato por causa imputable al oferente, según corresponda, con pérdida de la garantía constituida y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales derivadas del hecho.

La concurrencia de un solo oferente no será obstáculo para la prosecución de la Licitación, si a juicio de la Comisión de Calificación y Pre adjudicación el mismo reúne las condiciones requeridas para la adjudicación de la oferta.

## ARTICULO 33° – APERTURA DE LOS SOBRES N° 1 – RUBROS II y III

El día y a la hora fijados para la apertura de la Licitación, un funcionario designado a tal fin, procederá a abrir los Sobres Nº 1 – RUBROS II y III, en presencia de los interesados que concurran al acto y del público en general.

Se anunciará la cantidad de ofertas recibidas y el contenido de cada una de ellas.

Los Sobres Nº 2 – RUBROS II y III de todas las Ofertas recibidas, serán colocados en un sobre o saco, el que será cerrado y firmado por el funcionario de la Dirección  y por los asistentes que deseen hacerlo.

El sobre conteniendo los Sobres Nº 2 - RUBROS II y III  quedará depositado en la Dirección, hasta el día que se establezca su apertura.

Las observaciones al acto de apertura únicamente podrán ser formuladas por representantes legales de los oferentes con poder suficiente, quienes a su vez deberán necesariamente firmar el acta, sin cuyo requisito se tendrán por no formuladas. Las mismas deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos y documentos relacionados al acto. Se presentarán en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas, con excepción de las preguntas que considere conveniente formular quien presida el acto, para aclarar debidamente el asunto promovido.

Del resultado del acto se labrará acta donde se dejará constancia del nombre de cada oferente, del número que corresponde a cada oferta, documentación presentada y contenido en el sobre N° 1 – RUBROS II y III.

Asimismo se consignarán en forma sintética las observaciones que formulen los oferentes acerca de la regularidad del acto. Esta acta será rubricada por el funcionario que presida y por los oferentes presentes en el acto que así lo quisiesen.

ARTICULO 34°- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD SUBSANABLES EN EL ACTO

DE   APERTURA DEL SOBRE Nº 1   - RUBROS II y III

- Insuficiencia en la garantía de oferta.

- Falta de firma de Oferente y Representante Técnico en  las hojas de la documentación

## ARTICULO 35° - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD INSUBSANABLES CON POSTERIORIDAD AL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE N° 1 – RUBROS II y III

Serán descalificados los proponentes que incurran en alguna de las causales que se detallan a continuación:

- Que en el Sobre Nº 1 – RUBROS II y III se incluya documentación correspondiente al Sobre Nº 2 – RUBROS II y III, referida a la oferta económica.

- La omisión de la documentación señalada en el Artículo 29° a) y b)

- No haber acompañado el Sobre Nº 2. RUBROS II y III

Los Oferentes que resulten descalificados perderán el depósito de garantía.

## ARTICULO 36º - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD SUBSANABLES CON POSTERIORIDAD AL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE N° 1- RUBROS II y III:

Todos los requisitos que no estén expresamente consignados en el artículo 36° del presente pliego podrán ser subsanados a requerimiento de la Comisión con posterioridad al acto de apertura.

La Comisión de Calificación y Pre adjudicación podrá emplazar a los Oferentes para que en un plazo que no excederá a los TRES (3) días hábiles siguientes a la notificación procedan a subsanar los siguientes defectos formales de la presentación de la oferta.

La falta de subsanación de los defectos formales indicados dentro del plazo que fije la Comisión de Calificación y Pre adjudicación, será causal de rechazo de la propuesta.

## ARTICULO 37° – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - RUBROS II y III

La documentación y  antecedentes contenidos en las ofertas serán analizados por la Comisión de Calificación y Pre adjudicación, que estudiará, en primer término,  el  Sobre N° 1 - RUBROS II y III luego de su apertura para dictaminar sobre:

- La admisibilidad de las ofertas, que consistirá en comprobar que la documentación e información requeridas hayan sido presentados en la forma exigida, estén completos y no presenten defectos de forma o sustancia que, a criterio de la Comisión de Calificación y Pre adjudicación, invaliden la oferta.

- La calificación de cada oferta otorgándole un puntaje según la Grilla de Calificación establecida en el Artículo 38° de este Pliego evaluando la documentación técnica, conforme con los requerimientos establecidos en los Pliegos.

Para el mejor análisis y evaluación de las propuestas, la Comisión podrá requerir la exhibición de libros y comprobantes para verificar todos los requisitos de las ofertas, en cualquier momento del proceso licitatorio, así como informes de las áreas especializadas y aclaraciones a los oferentes que no impliquen modificar la oferta formulada ni alterar el principio de igualdad entre los mismos.

Los oferentes deberán suministrar los informes requeridos o exhibir los libros y/o comprobantes solicitados, en un plazo perentorio de TRES (3) días hábiles, y las áreas oficiales consultadas darán trámite “muy urgente” a las solicitudes que se les formulen. El incumplimiento del deber de informar complementariamente, por parte de algún oferente, faculta para desestimar la oferta.

ARTÍCULO 38° -  GRILLA DE CALIFICACION

Vencido el plazo para subsanar defectos formales la Comisión deberá pronunciarse en un plazo que no excederá de diez (10) días, dictaminando sobre la admisibilidad de las mismas y procederá a evaluar las admitidas a los fines de su calificación de acuerdo a la Grilla que se indica a continuación:

A los fines del estudio de las Ofertas y la determinación de aquella que resulte más conveniente a los intereses del Dirección Provincial de Vialidad, La Comisión efectuará la valorización de las documentaciones presentadas por los Oferentes.

La evaluación de la Comisión calificará las ofertas presentadas realizando un análisis comparativo rubro por rubro de la Grilla anterior. En cada rubro le otorgará a la oferta que presenta la mejor propuesta en ese rubro, el cien por ciento (100 %) del puntaje correspondiente y a las otras un porcentaje igual o menor que surja del análisis comparativo con la que obtuvo la mejor calificación.

Calificados todos los rubros, la oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos en la sumatoria de todos los rubros de la Grilla, quedará calificada en primer lugar. El resto de las propuestas quedarán ordenadas según este criterio en una lista que se denomina “Lista de Puntajes de Calificación”

ARTÍCULO 39° - CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Para que una Oferta sea calificada para la Apertura del Sobre N° 2 – RUBROS II y III deberá:

- Haber obtenido 60 o más puntos en la Lista Puntajes de Calificación establecida en el Artículo  38° de este PCP.

- Resultar, a sólo juicio de la Dirección Provincial de Vialidad,  satisfactorio y suficiente el análisis de los antecedentes del Oferente los antecedentes del Representante Técnico propuesto, la Propuesta Técnica  y el Plan de Trabajo ofertados

- Que la oferta no quede incluida en alguna de las causales de descalificación, detalladas en  este pliego.

Posteriormente la Administración  dictará el acto administrativo de calificación, el que será notificado a todos los Oferentes en el domicilio especial constituido indicándose la fecha y hora de apertura de los Sobres Nº 2 – RUBROS II y III de las ofertas calificadas y devolución del mismo a las ofertas no calificadas.

ARTICULO 40°  - APERTURA DE LOS SOBRES Nº 2 – RUBROS II y III

El día y hora fijados para la apertura de los Sobres Nº 2- RUBROS II y III, un funcionario designado a tal efecto, procederá en acto público, a abrir los sobres de los proponentes que resultaren precalificados, dando lectura a los montos cotizados.

Seguidamente las actuaciones serán remitidas a la Comisión de Evaluación para el análisis y evaluación de la pre adjudicación de ofertas.

ARTICULO 41° -  CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE.

El propósito de la presente Licitación es obtener la Propuesta Técnica y Económica de mayor calidad y prestaciones que surja de alguna de las Ofertas presentadas; sin embargo, es importante para la Dirección Provincial de Vialidad asegurar una razonable relación precio / producto para el Contrato.

ARTICULO 42° -  INFORME DE PREADJUDICACION. RUBROS II y III

La Comisión de Pre adjudicación procederá a evaluar las Ofertas Económicas  a los fines de la Adjudicación, debiendo emitir el Informe de Pre adjudicación en un plazo que no excederá de DIEZ (10) DIAS, el que deberá contener el orden de mérito de las distintas ofertas en forma decreciente.

Para elaborar el orden de mérito de las ofertas económicas la Comisión de Pre adjudicación aplicará la siguiente fórmula para hallar la Cotización Final de cada oferta a comparar:

Cotización Final (CF) = Monto Total Ofertado (MO)/ Puntos (P)

Donde el Monto Total Ofertado (MO) es la oferta total que surge de la Planilla Oficial de Oferta Básica – RUBROS II y III,  de acuerdo a lo indicado en el Artículo 26° de este pliego.

Puntos obtenidos (P): Es la cantidad de puntos obtenidos por cada oferta en la Lista de Puntajes de Calificación establecida en el Artículo 38° del este Pliego.

La pre adjudicación recaerá en la oferta que obtenga  el menor valor, Denominado “Costo por punto”,  que quedará calificada en primer lugar. El resto de las propuestas quedarán ordenadas según este criterio en una lista que se denomina “orden de méritos”.

En caso de que la diferencia del puntaje total entre el puntaje  de la mejor oferta y el de las restantes no supere el 5 %, la Comisión de pre adjudicación podrá, a su criterio, considerar a las ofertas incluidas en esta situación en estado de igualdad, pudiendo hacer prevalecer a  aquella oferta que hubiere obtenido mayor puntaje en la Grilla de Calificación o solicitar a la Administración la presentación de mejoras de ofertas a los proponentes que se encuentren en este supuesto.

ARTICULO 43° - RESOLUCION DE LA ADJUDICACION

Si antes de la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de ofertas y sus prórrogas, esta fuera retirada, el Proponente perderá la garantía constituida. La Dirección Provincial de Vialidad podrá sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta más conveniente que siga en orden de mérito. -

Las impugnaciones que eventualmente puedan deducirse por los proponentes contra el acto de adjudicación deberán ser interpuestas dentro de los dos (2) días hábiles de notificados. Durante dicho plazo el expediente quedará en la Administración a disposición de los oferentes y a los fines de su compulsa, debiendo dejar constancia en el expediente de todos los oferentes que examinen el expediente bajo la firma de ellos. Las impugnaciones que se deduzcan contra la adjudicación, no obligarán a suspender el proceso de contratación. Toda impugnación deberá estar debidamente fundada y afianzarse con una garantía del quince (15%) por ciento del valor de la garantía de oferta, y constituirse mediante dinero en efectivo y/o cheque que será ingresado en la Tesorería Municipal, debiendo devolver la misma en el supuesto de aceptarse la impugnación.

La Administración deberá expedirse con la sola substanciación de dictámenes técnicos y legales dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. Vencido este término el interesado podrá considerar que existió denegación.

### ARTICULO 44°  - ADJUDICACION

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Dirección Provincial de Vialidad  dictará el instrumento legal que apruebe el acto licitatorio y adjudicará los trabajos al  oferente  cuya oferta resulte como la más conveniente a los intereses del organismo licitante.

La Dirección Provincial de Vialidad podrá también, si lo estimase conveniente, rechazar todas las ofertas sin que esto otorgue derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados.

Igualmente, si el acto de licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran violado, por parte de los funcionarios, las disposiciones establecidas en este Pliego, la autoridad podrá declarar nula la Licitación, devolviendo los respectivos depósitos de garantía de oferta.

La circunstancia de recibirse una sola oferta no impide ni obliga  adjudicar.

ARTICULO 45º - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Previo a la firma del Acta de Inicio, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato, por el 5% del monto contractual, mediante alguna de las siguientes formas:

  - dinero efectivo

  - títulos o valores según su valor nominal emitidos por la Nación o la Provincia, incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autárquicas

  - fianza bancaria Si la institución bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberá someterse en forma expresa a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta Provincia.

  - prenda con registro y/o hipoteca en primer grado

  - seguros de caución suscriptos por los responsables o por quienes actúen con poderes suficientes y deberán presentarse juntamente con la propuesta. Las pólizas de seguros de caución deberán cumplimentar los requisitos previstos por el Decreto 1322 del 5/4/72 y demás normas que rigen la materia

ARTÍCULO 46º - REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

##### El Contratista podrá asumir personalmente la conducción de los trabajos, siempre que posea título habilitante que satisfaga las exigencias del presente artículo.  De lo contrario deberá contar con un Representante Técnico que reúna la calidad de profesional debidamente habilitado.  A los fines de la presente obra el Representante Técnico deberá poseer título de Ingeniero Electricista, Ingeniero Electromecánico ó Técnico Electricista y poseer título expedido por una Universidad Argentina

##### ARTICULO 47º  - DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE LA OFERTA

Los depósitos de garantía de la oferta de los proponentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos una vez resuelta la adjudicación.

Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de oferta, éstas fueran retiradas, el oferente perderá el depósito de garantía de oferta.

ARTICULO 48º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará con la notificación de la adjudicación y entrega de la Orden de Compra correspondiente que el Oferente deberá sellar. Inmediatamente a partir de ello, se firmará el Acta de Inicio de la Prestación de Servicio, dando comienzo al plazo de duración del mismo durante 24 meses.

ARTÍCULO 49º- APERTURA DE CUENTA BANCARIA

El adjudicatario deberá abrir una cuenta corriente o una caja de ahorro en un banco con sucursal en el Gran Mendoza. La misma será utilizada por la Dirección Provincial de Vialidad para transferir al contratista, como única forma, los pagos de los certificados correspondientes.

ARTÍCULO 50º – MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentarán en el Libro de Actas y se descontarán de la certificación mensual correspondiente al mes de aplicación.

1 : Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas

Por cada lámpara que permanezca apagada durante la noche, una vez transcurrido el plazo

del Contratista.

Se aplicará una multa diaria acumulativa, cuyo monto surgirá de la aplicación de la siguiente fórmula:

S  =   K .       M     .

N  .  P

Donde

S: Multa por cada jornada de 24 Hs. que subsista la falta.

M: Monto contractual del rubro Mantenimiento Preventivo y por Demanda.

N: Número total de lámparas comprendido por el contrato.

P: Plazo total de vigencia del contrato en días corridos.

K: Factor de mayoración según la siguiente tabla

| Para el día 1º | Valor de K 1 |
| --- | --- |
| 2º | 2 |
| 3º | 3 |
| 4º | 10 |
| 5º y siguientes | 15 |

2: Por incumplimiento de plazos de reparación, de daños y traslado de instalaciones

Por cada día de atraso se aplicará una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de la certificación mensual.

3: Por falta de materiales en depósito

Cuando, al realizar la inspección mensual, las existencias de materiales en depósito se hallen por debajo del límite mínimo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, se aplicará una multa diaria de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de la certificación mensual, por cada uno de los rubros afectados por la falta o disminución de existencias.

4: Por incumplimiento de órdenes de servicio

Se aplicará en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos

Por cada caso comprobado se aplicará una multa de un décimo  por ciento (0,1%) sobre el importe de la certificación mensual.

6: Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la certificación mensual.

7: Por falta de equipos de guardia

Por cada caso comprobado se aplicará una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el importe de la certificación mensual.

8: Por ausencia del Representante Técnico

Por cada día de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9: Por incumplimiento en la entrega de documentación

Por cada día de mora en la entrega de la documentación diaria por parte del contratista, se aplicará una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

10: Por suministro de información falsa

Por cada caso comprobado, se aplicará una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

11: Por falta de comunicación de daños a terceros

Por cada caso de daños a terceros no comunicado a la Inspección, se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los  certificados mensuales.

12: Por incumplimiento de los planes de medición

Por incumplimiento de los planes de medición por parte del Contratista, se aplicará una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

13: Por falta de los elementos de seguridad y ropa de trabajo

Por cada vez que se detecte al personal trabajando sin la indumentaria identificatoria, según lo establecido en PET- (2-Identificación del Personal) y los elementos de seguridad (guantes, casco, antiparras, zapatos dieléctricos, ropa adecuada y con logo municipal, etc.) se aplicará una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el importe de la certificación mensual. Previo deberá recibir instrucciones desde el Municipio.-

14: Por falta de mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para el mantenimiento

Por cada caso comprobado se aplicará una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el importe de la certificación mensual.

15: Otras

Toda otra falta no comprendida específicamente en la precedente enumeración, será objeto de una penalidad que graduará la Dirección Provincial de Vialidad, de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio y/o de la seguridad pública.

ARTICULO 51º: CERTIFICACION DE SERVICIOS

La facturación se hará por mes vencido, para ello el contratista  deberá presentar una factura a la Dirección Provincial de Vialidad para obtener la conformidad de los servicios prestados. Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la presentación de la factura, la DPV emitirá una planilla ad-hoc con la  conformidad con la prestación del servicio o fundar su no conformidad.

Dichas facturas deberán ser abonadas por la Dirección Provincial de Vialidad dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores de la fecha de presentación y conformación de la factura. La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidades de aviso ni interpelación, dando derecho al adjudicatario para sumar a su crédito el interés que cobre el Dirección Provincial de Vialidad a sus deudores morosos. La falta de pago de tres (3) facturaciones consecutivas dará derecho al contratista para declarar sin mas trámite la rescisión del contrato.